Utilisation d’un analyseur de réseau : généralités
L’analyseur de réseau est une sorte de multimètre spécialisé pour les réseaux de distribution 50Hz
il offres les fonctions de :
Mesure et observation des courants des tensions.
Mesure des puissances et des énergies
Analyse spectrale et mesure des déformation de la tension et du courant
Enregistrement de ces deux derniers groupes de paramètres sur de longues période pour l’analyse des fonctionnement et le recherche de panne et l’amélioration des systèmes
Devant la nécessité grandissante d’optimisation des performances réseau de distribution, la maîtrise de ce type d’outils est un atout important.

---
Utilisation d’un analyseur de réseau : fonction oscilloscope-mesures
Contrairement à un oscilloscope, l’analyseur étant spécialisé pour le 50 Hz, il n’y a pas de réglage à effectuer. Il suffit de sélectionnée la fonction pour obtenir une mesure.
En plus de l’allure des grandeurs, toutes les valeurs importantes sont affichées :
Minimun
Maximum
Valeur efficace

---
Utilisation d’un analyseur de réseau : fonction mesure de puissance et d’énergie
On retrouve toutes les puissances ainsi que le facteurs de puissance, le facteur de puissance déformante, le déphasage et sa tangente.
Si on en a lancé la mesure, on peut aussi connaître l’énergie consommée entre deux instants. (elle n’apparait pas ici)

---
Utilisation d’un analyseur de réseau : fonction analyse spectrale et évaluation des déformations
En fonction analyse harmonique on peut observer les différentes fréquences qui constituent la tension et le courant.
Leur présence est liée à la déformation des sinusoïdes.
On trouvera ici la mesure du Taux Harmonique de Distorsion (THD) qui exprime le niveau de déformation des tensions et courants.