L’oscilloscope
Réglage des voies : axes Y
Base de temps (vitesse de défilement) : axe X
Touches pour menus spécifiques
Synchronisation
(trigger)
Fonction spécifiques : type d’acquisition, curseurs, mesures, paramètres ….

---
L’oscilloscope : réglage des voies
Position verticale du zéro
Activation du menu de la voie
Réglage de la sensibilité
Connecteur
AC, DC ou masse
Elimination des parasites
Mode de réglage de la sensibilité
Prise en compte des sondes
Inversion : permet de retourner verticalement la courbe
Valeur de la sensibilité de la voie

---
L’oscilloscope : la base de temps
Déplacement horizontal de la courbe
Activation du menu contextuel de la base de temps
Calibre (durée d’une division)
Valeur du calibre de la base de temps

---
L’oscilloscope : réglage du déclenchement (trigger)
Position de l’instant de déclenchement
Réglage automatique
Réglage manuel du niveau de déclenchement
Réglage actuel du niveau de déclenchement
Activation du menu contextuel du trigger
Type de trigger
Voie observée par le trigger
Sens de variation choisi
Déclenchement uniquement sur la valeur réglée ou après un certain temps d’attente si elle n’est pas détectée
couplage (même principe que pour les voies)

---
L’oscilloscope : mesurer des tensions
Un oscilloscope mesure des tensions. Il se branche donc comme un voltmètre.
Un oscilloscope comportant plusieurs voies, on va donc considérer qu’il est composé de plusieurs voltmètre.
Attention : ces voltmètres ne sont pas indépendants. Ils partagent tous la même borne négative (appelée masse).
Les tensions qui serons mesurées simultanément devront donc avoir un point en commun.
Sur un schéma, on ne représente pas l’oscilloscope, on place juste des flèche indiquant le nom des voies et une masse.
En règle générale, on ne branche qu’une seule masse. En mettre plusieurs apporte des perturbations dans les mesures.
Autre point important à retenir : la masse de mesure est reliée à la masse de la carte électronique de l’appareil, elle même reliée à sa carcasse et à la terre de l’alimentation.
Certain câblage peuvent, à notre insu, créer un court circuit à travers la terre des alimentations.
e( t) u sub R( t)
Masse montage
Voie 1
Voie 2
Commun de l’oscillo
pris sur la voie 1 ou 2
u sub R'( t) u sub R( t)
Masse montage
Court-circuit à travers la masse de l’oscillo et celle de l’alimentation via la terre du réseau
Voie 1
Voie 2
Commun de l’oscillo
pris sur la voie 1 ou 2

---
L’oscilloscope : Utilisation d’une sonde différentielle
En électrotechnique il n’est pas envisageable de connecter directement un oscilloscope sur une installation.
On placera une sonde différentielle entre le circuit et l’oscilloscope.
Elle sépare électriquement le coté circuit du coté mesure par une liaison optique.
Le risque de court circuit est écarté.
Les entrées de la sonde sont maintenant utilisables comme si elle étaient deux voltmètre indépendant.
Par ailleurs la sonde divise la tension par 10 ou 100 afin de la rendre compatible avec les capacité de l’oscilloscope (80V maxi)
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Voie 1
Le courant peut autant passer par la terre (à travers la masse de l’oscillo) que par le neutre.
Le différentiel va déclencher.
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Sonde Voie 1 +
Sonde Voie 1 -
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Voie 1
Court-circuit à travers la masse de l’oscillo vers le neutre via la terre
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Sonde Voie 1 +
Sonde Voie 1 -

---
L’oscilloscope : mesure d’autres grandeurs
Si un oscilloscope ne sait observer que des tensions. Il est possible de l’utiliser pour l’observation en fonction du temps de toutes sorte de grandeur physique, à condition d’utiliser un capteur adapté.
Nous allons être amené à observer des courants.
Solution 1 :
Si le courant travers une résistance.
Solution 2 :
Avec une sonde de courant
La tension est proportionnelle au courant, il on donc la même allure.
u(t)=R.i(t)
i(t)
i(t)