Notion d'angles solides :
On peut définir un angle solide comme étant une portion la partion de l'espace vue depuis un point donné sour un angle donné. Elle sera contenue dans un cône de hauteur infinie.
Son unité de masure est le stéradian (sr). C'est l'angle solide sous lequel on voit une calotte sphérique de 1 m² et distante de 1 m.
L'espace complet est vu sous un angle de 4π sr .
La surface vue d'un point sous un angle donné est d'autant plus grande qu'elle est éloignée.
Elle est proportionnelle au carré de la distance.
Si la distance double, la surface est quatre fois plus grande
d
d

---
Photométrie :
Les éclairages des lieux publiques mais aussi parfois privés font de plus en plus souvent l'objet d'une étude spécifique. Elle permettra :
- une réduction de la consommation énergétique tout en respectant les normes.
- la mise en valeur du lieu.
- la création d'une ambiance liée à l'utilisation.
Pour cette optimisation on a recours à des logiciels de simulation. Cela impose :
- une connaissance du fonctionnement de la vision et des grandeurs qui la caractérise.
- une connaissance des lois physiques caractérisant les rayonnements électromagnétiques
- une modélisation du lieu et de ses équipements.
- une modélisation des luminaires et de leurs sources lumineuses.

---
Grandeurs photométriques :
En fonction des couleurs, nos yeux ne présentent pas la même sensibilité à la lumière. De plus, pour pouvoir s'adapter à diverses situations, cette sensibilité n'est pas proportionnelle aux puissances de rayonnement reçues. On a donc du définir des grandeurs spécifiques pour caractériser la perception de la lumière.
• Intensité lumineuse : candela (cd)
Une candela est l’intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.
La candela est basée sur une lumière de 0,555 μm de longueur d’onde (couleur verte)
• Flux lumineux : lumen (lm)
Le lumen est le flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme située au sommet de l'angle solide et ayant une intensité lumineuse de 1 candela.
C’est l’énergie émise par une source ponctuelle.
• Éclairement lumineux : lux (lx)
Le lux est l’éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré.
C’est de la lumière reçue.

---
Utilisation du goniophotomètre :
Afin de caractériser, dans toutes les directions, l'émission de lumière d'un luminaire. Les fabricants utilise un goniophotomètre.
Il mesure, point par point, l'éclairement reçut sur une sphère imaginaire (si la sphère était réelle elle provoquerait des réflexion qui perturberaient les mesures) centrée sur le liminaire.
Le dispositif utilisé en TP ne permet que de travailler sur un cercle. On ne pourra étudier que des luminaire présentant une symétrie axiale.
Il permet les mesure à différentes distance afin de vérifier les loi de variation de l'éclairement en fonction de celle-ci.

---
Variation de l'éclairement en fonction de la distance :
On effectue une série de mesure dans une direction fixe en éloignant le luxmètre.
On sait que, d'après les loi sur les angle solide, l'éclairement, qui représente la lumière reçue par unité de surface, est inversement proportionnel au carré de la distance.
Obtient presque une droite passant par l'origine. Ceci vérifie la proportionnalité.
La légère courbure peut provenir d'une part d'une erreur du positionnement de l'origine de mesure et d'autre par de l'existence de réflexions non négligeables dans le local où le mesure on été réalisées.
1 over { sqrt "eclairement" }
On peut donc affirmer que est proportionnel à la distance.

---
Modélisation d'un luminaire :
On effectue une série de mesure à distance fixe dans toutes les directions.
Les « luminaire » étudié présentant une symétrie, on ne fait les mesure que d'une seul coté (Dans le demi-plan C0-180 appelé plan gamma)
Pour le bulbe LED, on obtient les donnée ci-contre.
On peut constater que la lumière n'est pas diffusée de la même façon dans toutes les directions.

---
On prépare ensuite les données pour qu'elles soient conformes à l'application QlumEdit.
La grandeur à fournir pour chaque direction est l'intensité lumineuse émise (en cd) par kilo-lumen de la source lumineuse.
Comme les mesures on été effectuée à une distance de 1m. Une intensité de 1cd dans une direction donne un éclairement de 1 lx au niveau des points de mesure. Il n'y a donc pas de calculs à faire pour passer des lux aux candélas.
Il suffit donc de diviser les valeurs mesurées par le flux lumineux total de la source (en kilo-lumen). Cette valeur est donnée par le fabricant. ( soit 0,250 klm pour le bulbe LED)

---
Création du modèle à l'aide de QLumEdit
On choisit le type de luminaire.

---
Création du modèle à l'aide de QLumEdit
On entre les données générale sur le luminaire.

---
Création du modèle à l'aide de QLumEdit
On entre les dimensions du luminaire

---
Création du modèle à l'aide de QLumEdit
On « copie-colle les mesures préparée à l'étape précédente.

---
Création du modèle à l'aide de QLumEdit
On observe le diagramme d'éclairement obtenu.

---
Contrôle des résultats dans Dialux
On construit une pièce rectangulaire et on y place le luminaire au centre du plafond.
Pour supprimer les effet de réflexion, on colorie murs, sol et plafond en noir..
Avec un plafond blanc, on voit déjà les effets de la réflexion.